Опросный лист

| Данные о проекте |
| --- |
| Заказчик |  | Разработчик | ООО «ЭНЕРГОЭРА» |
| Проект |  | Телефон | +7 812 464-66-74 (71) *141 |
|  |  | Факс | +7 812 779-12-64 |
| Сроки поставки |  | Дата |  |
| Стандарты и нормы |
| ГОСТ Р 51321.1—2007 (МЭК 60439-1:2004), ТУ 3430-006-32000183-2016 |
| Условия окружающей среды |
| Температура окружающей среды (среднесуточная), °C | ⃞ 20 | ⃞ 25 | ⃞ 30 | ⃞ 35 | ⃞ 40 | ⃞ 45 | ⃞ 50 |
| Высота над уровнем моря, м | ⃞ ≤ 2000 | ⃞ другая (описать) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254—96 | Вентилируемые шкафы | ⃞ IP30 | ⃞ IP31 | ⃞ IP40 | ⃞ IP41 |
|  | Невентилируемые шкафы | ⃞ IP54 |  |
| Данные сети / данные ввода питания |
| Тип сети по ГОСТ 30331.2—95 / ГОСТ Р 50571.2—94 (МЭК 364-3—93) | ⃞ TN-C | ⃞ TN-S | ⃞ TN-C-S | ⃞ IT | ⃞ TT |
| Исполнение внешнее подключение | ⃞ L1, L2, L3, PEN | ⃞ L1, L2, L3, PE+N | ⃞ иное (описать) |
| Номинальная мощность силового трансформатора Sr, кВ·А |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение Ue AC, В | ⃞ 400 | ⃞ 480 | ⃞ 690 |
| Частота сети, Гц | 50 |  |
| Номинальный кратковременно допустимый ток (Icw) в течении 1 с, кА | ⃞ 25 | ⃞ 30 | ⃞ 50 | ⃞ 65 | ⃞ 85 | ⃞ 100 |
| Общие требования к нку |
| Положение | ⃞ сверху | ⃞ сзади (сверху) | ⃞ сзади (снизу) |
| Номинальный ток In, А |  |  |
| Исполнение AC L1, L2, L3 + … | ⃞ PEN | ⃞ PE | ⃞ N | ⃞ PEN, N = 50 % | ⃞ PEN, N = 100 % |
| Исполнение DC | ⃞ L+, L-, PE | ⃞ L+, L- (M) | Прочие условия |  |
| АВР (автоматический ввод резерва) | Наличие | ⃞ нет | ⃞ да (описать) |
|  | Исполнение | ⃞ реле | ⃞ контроллер LOGO |
| Коммутационная аппаратура | ⃞ 3х-полюсная | ⃞ 4х-полюсная | ⃞ 3х- и 4х-полюсная |
| Подвод питания к НКУ от силового трансформатора | ⃞ кабелем | ⃞ шиной |
| Подключение кабеля / шин | в секциях ввода | ⃞ сверху | ⃞ снизу |
|  | в секциях распределения | ⃞ сверху | ⃞ снизу |
| Установка во вводные шкафы типа FCB1 устройств заземления | ⃞ да | ⃞ нет |

Опросный лист (продолжение)

| Общие требования к нку |
| --- |
| Установка в помещении | ⃞ Одностороннее обслуживание (подключение кабелей спереди) |
|  | ⃞ Спина к спине (подключение кабелей спереди) |
|  | ⃞ Двухстороннее обслуживание (подключение кабелей сзади) |
| Глубина шкафов НКУ, мм | ГШС сверху | ⃞ 500 | ⃞ 800 | ⃞ 1200 |  |
|  | ГШС сзади / в один ряд | ⃞ 600 | ⃞ 800 |  |
|  | ГШС сзади / в два ряда | ⃞ 1000 | ⃞ 1200 |  |
| Ограничение на общую длину НКУ SIVACON S8, мм | ⃞ нет | ⃞ да (сколько) |
| Установка днища | ⃞ нет | ⃞ да |
| Установка шкафов на раму | ⃞ да, рама 100 мм | ⃞ да, рама 200 мм | ⃞ нет, без рамы |
| Установка шкафов на цоколь | ⃞ да, цоколь 100 мм | ⃞ да, цоколь 200 мм | ⃞ нет, без цоколя |
| Тип замка на дверях шкафов НКУ | ⃞ двухлепестковый | ⃞ замок с ключом | ⃞ рукоятка |
| Дверные петли | Отсек функциональной аппаратуры | ⃞ левосторонние | ⃞ правосторонние |
|  | Отсек кабельных подключений | ⃞ левосторонние | ⃞ правосторонние |
| Цвет окраски наружных панелей | ⃞ RAL7044 | ⃞ иное (описать) |
| Вид внутреннего разделения рабочего пространства в шкафах по ГОСТ Р 51321.1—2007 |
| Шкаф типа FCB (ввод / фидер) | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b | ⃞ Вид 3a |  | ⃞ Вид 4b |
| Шкаф типа BCL (продольное секционирование) | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b | ⃞ Вид 3a |  |  |
| Шкаф типа BCT (поперечное секционирование) | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b | ⃞ Вид 3a |  |  |
| Шкаф типа OFFW (универсальный монтаж) | OFW (выкаткой монтаж) |  |  | ⃞ Вид 3b |  | ⃞ Вид 4b |
|  | OFF (фиксированный монтаж) |  | ⃞ Вид 2b | ⃞ Вид 3b | ⃞ Вид 4a | ⃞ Вид 4b |
|  | OFPD (втычной монтаж) |  |  | ⃞ Вид 3b |  | ⃞ Вид 4b |
| Шкаф типа OFPD (втычной монтаж) |  |  | ⃞ Вид 3b |  | ⃞ Вид 4b |
| Шкаф типа OFFD (фиксированный монтаж) | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b |  |  |  |
| Шкаф типа OFF (фиксированный монтаж) | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b |  | ⃞ Вид 4a | ⃞ Вид 4b |
| Шкаф типа PFC (Компенсация реакт. мощности) | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b |  |  |  |
| Шкаф типа CCS — свободное проектирование (фиксированный монтаж) | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b |  |  |  |
| ПИТАНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ЦЕПЕЙ |
| Напряжение, В |  |  |
| Род тока | ⃞ AC (переменный) | ⃞ DC (постоянный) |
| Источник питания | ⃞ Фаза/N | ⃞ понижающий трансформатор | ⃞ выпрямитель | ⃞ внешний источник |

Опросный лист (продолжение)

| МАРКИРОВКА, МОНТАЖ |
| --- |
| Маркировка на лицевой стороне шкафов НКУ | Наличие | ⃞ нет | ⃞ да |
|  | Язык надписей | ⃞ русский | ⃞ другой (описать) |
| Маркировка концов проводов | ⃞ нет | ⃞ да |
| Цветная разводка проводников N, PE, PEN | ⃞ нет | ⃞ да |
| Особые правила монтажа | ⃞ нет | ⃞ да (описать) |
| Требования к функциональным ячейкам шкафов |
|  | Ввод | Секционный | Фидер кабеля | Фидер двигателя |
| Защита главной цепи | автоматический выключатель | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
|  | разъединитель с предохранителями | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
| Индикация состояния коммутационной аппаратуры | включено | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
|  | отключено | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
|  | авария | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
| Управление | ручное | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
|  | автоматическое | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
|  | местное | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
|  | дистанционное | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
| Установка счетчиков | электрической энергии | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
|  | других (описать) | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
| Контроль замыкания на землю | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
| Контроль напряжения | Непосредственный | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
|  | Непосредственный с переключателем | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
| Контроль тока | В одной фазе | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
|  | В трех фазах | ⃞ | ⃞ | ⃞ | ⃞ |
| Требования к цветовой кодировке индикаторов и органов управления шкафов |
| Цветовая кодировка световых индикаторов | включено | ⃞ Зеленый | ⃞ Красный | ⃞ Белый | ⃞ Желтый | Другой ⃞ (указать цвет) |
|  | отключено | ⃞ Зеленый | ⃞ Красный | ⃞ Белый | ⃞ Желтый | Другой ⃞ (указать цвет) |
|  | авария | ⃞ Зеленый | ⃞ Красный | ⃞ Белый | ⃞ Желтый | Другой ⃞ (указать цвет) |
| Цветовая кодировка органов управления | включить | ⃞ Зеленый | ⃞ Красный | ⃞ Черный | ⃞ Другой (указать цвет) |
|  | отключить | ⃞ Зеленый | ⃞ Красный | ⃞ Черный | ⃞ Другой (указать цвет) |

Опросный лист (продолжение)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НКУ

Дата:	Подпись заказчика:

«______» ______________ 20____ г.	__________________

МП

Пояснения к опросному листу

Виды внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321.1—2007
(МЭК 60439-1:2004)

| Внутреннее разделение НКУ обеспечивает: защиту персонала от контакта с токоведущими частями соседних функциональных блоков. Степень защиты должна быть не менее IPXXB. защиту от переноса твердых инородных частиц с одного блока НКУ на соседний. Степень защиты должна быть не менее IP2X. П р и м е ч а н и е — Степень защиты IP2X обеспечивает степень защиты IPXXB | 1 — оболочка; 2 — сборные шины, в том числе распределительные шины; 3 — зажимы для внешних проводников; 4 — функциональный блок; 5 — внутреннее разделение |
| --- | --- |
| Вид 1 — Разделение отсутствует |  |
| Вид 2 — Разделение сборных шин и функциональных блоков |
| Вид 2а — зажимы для внешних проводников не отгорожены от сборных шин | Вид 2b — зажимы для внешних проводников отгорожены от сборных шин |
| Вид 3 — Разделение сборных шин и функциональных блоков + Отделение всех функциональных блоков один от другого + Разделение зажимов для внешних проводников и функциональных блоков без отделения от зажимов других функциональных блоков |
| Вид 3а — зажимы для внешних проводников не отгорожены от сборных шин | Вид 3b — зажимы для внешних проводников отгорожены от сборных шин |
| Вид 4 — Разделение сборных шин и функциональных блоков + Отделение всех функциональных блоков один от другого + Разделение зажимов для внешних проводников, связанных с одним функциональным блоком, и зажимов другого функционального блока и сборных шин |
| Вид 4а — Зажимы для внешних проводников в одной секции с функциональным блоком | Вид 4b — Зажимы для внешних проводников в разных секциях с функциональным блоком |

Типы систем заземления
по ГОСТ 30331.2—95 / ГОСТ Р 50571.2—94 (МЭК 364-3—93)

|  | нулевой рабочий проводник (N) |
| --- | --- |
|  | защитный проводник (PE) |
|  | совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (РЕN) |

| 1 — заземление источника питания; 2 — открытые проводящие части Система TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно) | 1 — заземление источника питания; 2 — открытые проводящие части Система TN-C-S (в части сети нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены) |
| --- | --- |
| 1 — заземление источника питания; 2 — открытые проводящие части Система TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены по всей сети) | 1 — заземление источника питания; 2 — открытые проводящие части; 3 — заземление корпусов оборудования Система TT |
| 1 — сопротивление; 2 — заземление источника питания; 3 — открытые проводящие части; 4 — заземление корпусов оборудования Система IT |  |